## Sheet1
docs/alibration/board2

08/09/21

				Connector
	Vbat	ADC[x]	Ribbon color	pin number		Cal reading
	3.299	2	BRN	20	PC1	3.346	1.014247
	3.299	1	RED	19	PC0	3.370	1.021522
	3.299	4	ORG	18	PC3	3.349	1.015156
	3.299	3	YEL	17	PC2	3.351	1.015762
	3.299	6	GRN	16	PA1	3.373	1.022431
	3.299	5	BLU	15	PA0	3.345	1.013944
	3.299	8	PUR	14	PA3	3.343	1.013337
	3.299	7	GRY	13	PA2	3.374	1.022734
	3.299	10	WHT	12	PA5	3.347	1.014550
	3.299	9	BLK	11	PA4	3.372	1.022128
	3.299	12	BRN	10	PA7	3.404	1.031828
	3.299	11	RED	9	PA6	3.357	1.017581
	3.299	14	ORG	8	PC5	OC		RY2-2-NC
	3.299	13	YEL	7	PC4	OC
16?	3.299	15	GRN	6	PB0	3.390	1.027584	RY2-1-NC
15?	3.299		BLU	5	PB1	OC		RY1-2-NC
	C0		PUR	4
	ground		GRY	3
	SRN		WHT	2
	SRP		BLK	1

	3.299		Vrefint			3.303		1.001212
			Vtemp			924.17

BOARD #2	08/10/21
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	X640	:	3.3688	3.3435	3.349	3.3466	3.3438	3.3726	3.3729	3.3411	3.3713	3.3448	3.3561	3.4032	3.3368	3.3979	3.3888	3.3728	3.3024	945.4419	:	12048	7562
X	X640	:	3.3688	3.3436	3.349	3.3466	3.3439	3.3727	3.373	3.3411	3.3713	3.3449	3.3562	3.4032	3.3368	3.3979	3.3888	3.3728	3.3024	945.4904	:	12042	7566
X	X640	:	3.3688	3.3435	3.349	3.3466	3.3438	3.3726	3.3729	3.3411	3.3713	3.3449	3.3562	3.4032	3.3368	3.3978	3.3888	3.3728	3.3024	945.5093	:	12051	7563
X	X640	:	3.3687	3.3434	3.3489	3.3465	3.3437	3.3725	3.3728	3.341	3.3711	3.3447	3.356	3.4031	3.3367	3.3977	3.3887	3.3726	3.3024	945.5388	:	12044	7563
X	X640	:	3.3687	3.3434	3.3489	3.3464	3.3437	3.3724	3.3728	3.341	3.3712	3.3447	3.356	3.4031	3.3367	3.3977	3.3887	3.3726	3.3024	945.5529	:	12053	7564
X	X640	:	3.3687	3.3433	3.3488	3.3463	3.3436	3.3724	3.3727	3.3409	3.3711	3.3447	3.3559	3.403	3.3366	3.3976	3.3886	3.3725	3.3024	945.5571	:	12042	7566
X	X640	:	3.3686	3.3433	3.3487	3.3463	3.3435	3.3723	3.3726	3.3409	3.3711	3.3446	3.3558	3.403	3.3366	3.3975	3.3886	3.3724	3.3024	945.5577	:	12049	7564
X	X640	:	3.3686	3.3432	3.3487	3.3462	3.3435	3.3723	3.3726	3.3408	3.3711	3.3445	3.3558	3.403	3.3365	3.3975	3.3886	3.3724	3.3024	945.5608	:	12039	7561
		AVE	3.3687125	3.3434	3.348875	3.3464375	3.3436875	3.372475	3.3727875	3.3409875	3.3711875	3.344725	3.356	3.4031	3.3366875	3.3977	3.3887	3.3726125	3.3024	945.5261125
	3.298		1.0214410249	1.0137659187	1.0154260158	1.0146869315	1.0138530928	1.0225818678	1.0226766222	1.0130344148	1.0221914797	1.0141676774	1.017586416	1.0318677987	1.0117305943	1.0302304427	1.0275015161	1.0226235597	1.0013341419
	1.253600E-04		1.227286E-04	1.236577E-04	1.234556E-04	1.235455E-04	1.236471E-04	1.225917E-04	1.225803E-04	1.237470E-04	1.226385E-04	1.236088E-04	1.231935E-04	1.214884E-04	1.239065E-04	1.216815E-04	1.220047E-04	1.225867E-04	1.709153E-05
	1.71E-05

	p→cabs[0].scale =		1.227286E-04	;
	p→cabs[1].scale =		1.236577E-04	;
	p→cabs[2].scale =		1.234556E-04	;
	p→cabs[3].scale =		1.235455E-04	;
	p→cabs[4].scale =		1.236471E-04	;
	p→cabs[5].scale =		1.225917E-04	;
	p→cabs[6].scale =		1.225803E-04	;
	p→cabs[7].scale =		1.237470E-04	;
	p→cabs[8].scale =		1.226385E-04	;
	p→cabs[9].scale =		1.236088E-04	;					7538
	p→cabs[10].scale =		1.231935E-04	;					7535
	p→cabs[11].scale =		1.214884E-04	;					7535
	p→cabs[12].scale =		1.239065E-04	;					7534
	p→cabs[13].scale =		1.216815E-04	;					7537
	p→cabs[14].scale =		1.220047E-04	;					7536
	p→cabs[15].scale =		1.225867E-04	;					7535
	p→cabs[16].scale =		1.709153E-05	;					7534
	p→cabs[17].scale =		0.0078125	;					7540
					7533

BOARD #1	08/11/21
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	X640	:	3.3688	3.3435	3.349	3.3466	3.3438	3.3726	3.3729	3.3411	3.3713	3.3448	3.3561	3.4032	3.3368	3.3979	3.3888	3.3728	3.3024	945.4419	:	12048	7562
X	X640	:	3.3688	3.3436	3.349	3.3466	3.3439	3.3727	3.373	3.3411	3.3713	3.3449	3.3562	3.4032	3.3368	3.3979	3.3888	3.3728	3.3024	945.4904	:	12042	7566
X	X640	:	3.3688	3.3435	3.349	3.3466	3.3438	3.3726	3.3729	3.3411	3.3713	3.3449	3.3562	3.4032	3.3368	3.3978	3.3888	3.3728	3.3024	945.5093	:	12051	7563
X	X640	:	3.3687	3.3434	3.3489	3.3465	3.3437	3.3725	3.3728	3.341	3.3711	3.3447	3.356	3.4031	3.3367	3.3977	3.3887	3.3726	3.3024	945.5388	:	12044	7563
X	X640	:	3.3687	3.3434	3.3489	3.3464	3.3437	3.3724	3.3728	3.341	3.3712	3.3447	3.356	3.4031	3.3367	3.3977	3.3887	3.3726	3.3024	945.5529	:	12053	7564
X	X640	:	3.3687	3.3433	3.3488	3.3463	3.3436	3.3724	3.3727	3.3409	3.3711	3.3447	3.3559	3.403	3.3366	3.3976	3.3886	3.3725	3.3024	945.5571	:	12042	7566
X	X640	:	3.3686	3.3433	3.3487	3.3463	3.3435	3.3723	3.3726	3.3409	3.3711	3.3446	3.3558	3.403	3.3366	3.3975	3.3886	3.3724	3.3024	945.5577	:	12049	7564
X	X640	:	3.3686	3.3432	3.3487	3.3462	3.3435	3.3723	3.3726	3.3408	3.3711	3.3445	3.3558	3.403	3.3365	3.3975	3.3886	3.3724	3.3024	945.5608	:	12039	7561
		AVE	3.3687125	3.3434	3.348875	3.3464375	3.3436875	3.372475	3.3727875	3.3409875	3.3711875	3.344725	3.356	3.4031	3.3366875	3.3977	3.3887	3.3726125	3.3024	945.5261125
	3.298		1.0214410249	1.0137659187	1.0154260158	1.0146869315	1.0138530928	1.0225818678	1.0226766222	1.0130344148	1.0221914797	1.0141676774	1.017586416	1.0318677987	1.0117305943	1.0302304427	1.0275015161	1.0226235597	1.0013341419
	1.253600E-04		1.227286E-04	1.236577E-04	1.234556E-04	1.235455E-04	1.236471E-04	1.225917E-04	1.225803E-04	1.237470E-04	1.226385E-04	1.236088E-04	1.231935E-04	1.214884E-04	1.239065E-04	1.216815E-04	1.220047E-04	1.225867E-04	1.709153E-05
	1.71E-05

	p→cabs[0].scale =		1.227286E-04	;
	p→cabs[1].scale =		1.236577E-04	;
	p→cabs[2].scale =		1.234556E-04	;
	p→cabs[3].scale =		1.235455E-04	;
	p→cabs[4].scale =		1.236471E-04	;
	p→cabs[5].scale =		1.225917E-04	;
	p→cabs[6].scale =		1.225803E-04	;
	p→cabs[7].scale =		1.237470E-04	;
	p→cabs[8].scale =		1.226385E-04	;
	p→cabs[9].scale =		1.236088E-04	;					7538
	p→cabs[10].scale =		1.231935E-04	;					7535
	p→cabs[11].scale =		1.214884E-04	;					7535
	p→cabs[12].scale =		1.239065E-04	;					7534
	p→cabs[13].scale =		1.216815E-04	;					7537
	p→cabs[14].scale =		1.220047E-04	;					7536
	p→cabs[15].scale =		1.225867E-04	;					7535
	p→cabs[16].scale =		1.709153E-05	;					7534
	p→cabs[17].scale =		0.0078125	;					7540